Информация

о правилах подготовки жилых зданий к эксплуатации в зимний период.

С целью экономии топлива и улучшения температурно-влажного режима помещений МУП ЖКХ «Конып» информирует граждан о мероприятиях, которые необходимо провести при подготовке жилых помещений  к зимнему периоду:

- Утеплить окна и двери лестничных клеток, которые должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок.

- Утеплить оконные и балконные двери в жилых квартирах.

- Заменить разбитые стекла окон и балконных дверей.

- Утеплить входные двери в квартиры.

- Утеплить входные двери или люки выхода на кровлю, оборудовать уплотняющими прокладками, закрыть на замок (один комплект ключей необходимо хранить у ответственного по дому).

В целях пожарной безопасности напоминаем:

- Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается.

- Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается.

- Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными.

- Располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты.

- Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и под складские помещения не допускается.

- Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.